# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# КУЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# 636953, Томская область, Первомайский район,

с. Куяново, ул. Центральная, 18/1

17.03.2022г. 					с. Куяново			                                     № 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Об утверждении технического задания на корректировку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ООО «Аква-Сервис» в Куяновском сельском поселении на 2020-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Куяновского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Техническое задание на корректировку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ООО «Аква-Сервис» в Куяновском сельском поселении на 2020-2026 годы, согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                             Е.Л. Юрков

исп. Ерошкин Д.И.

т. 8(38245)33-2-48

Приложение к Постановлению

Администрации   Куяновского

сельского поселения

от 17.03.2022   № 35

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ООО «Аква-Сервис» в Куяновском сельском поселении на 2020-2026 годы.

- Общие положения

Техническое задание на корректировку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на 2022-2026 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание, План мероприятий) разработан на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 17.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- Цели и задачи корректировки и реализации плана мероприятий

  - Основная цель корректировки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022-2026 годы – выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Задачи корректировки плана мероприятий:

- Обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системе водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя

  - Корректировка и последующая реализация плана мероприятий должна обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы показатели

Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям (предельно допустимая концентрация):

| № | Показатели на июль 2021г. | Целевые показатели к 2026г. |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрация железа более 0,6 мг/дм3 | Концентрация железа не более 0,3 мг/дм3 |
|  | Концентрация марганца более 0,2 мг/дм3 | Концентрация марганца не более 0,1 мг/дм3 |
|  | По мутности воды не более 1,5 (по каолину) | По мутности воды не более 1,5 (по каолину) |
|  | Привкус более 5 | Привкус не более 2 |
|  | Общая жесткость более 10,5 | Общая жесткость не более 7,0 |
|  | Цветность более 40,0 | Цветность не более 20,0 |
|  | Сухой остаток более 1500,0 | Сухой остаток не более 1000,0 |
|  | Сульфаты более 1000,0 мг/дм3 | Сульфаты не более 500,0 мг/дм3 |
|  | Перманганатная окисляемость более 15,0 | Перманганатная окисляемость не более 5,0 |
|  | Нефтепродукты более 0,2 мг/дм3 | Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм3 |
|  | Запах более 4 | Запах не более 2 |
|  | Хлориды более 700,0 мг/дм3 | Хлориды не более 350,0 мг/дм3 |

- Снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим покаателям на 0,5% и более.

- Срок корректировки плана мероприятий

Срок корректировки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения  технического задания.

- Корректировщик плана мероприятий

Корректировщик плана мероприятий – ООО «Аква-Сервис»

- Требования к инвестиционной программе

Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Откорректировать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течении трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо направить на согласование в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление по Томской области территориальный отдел в г.Асино в срок до 01.06.2022

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы (при наличии).

Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки)

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Определение источников финансирования мероприятий. Источниками финансирования могут быть:

Собственные средства администрации Куяновского сельского поселения;

Финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

Финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным

источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

- Содержание плана мероприятий

План мероприятий должен содержать:

Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий; Анализ фактического состояния водоснабжения и водоотведения;

Основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимы уровень объемов и качества воды;

План технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

Объем финансовых потребностей необходимых для реализации плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

Сроки реализации мероприятий план мероприятий; Контроль за исполнением плана мероприятий

- Срок реализации плана мероприятий

Срок реализации плана мероприятий - 01.06.2022-31.12.2026

- Порядок внесения изменений в техническое задание

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Куяновского сельского поселения или по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис»

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденной техническое задание могут быть:

Принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

Внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых систем коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Сервис» заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации Куяновского сельского поселения должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.